## Zboží Formulář
zbozi_cislo | zbozi_ckod | zbozi_nazev | zbozi_cena | zbozi_DPH | zbozi_jednotka | zbozi_poznamka | PoleSeSeznamem19
1102 |  |  | 0 |  | ks
852 |  |  | 0 |  | ks
1049 |  |  |  |  | ks
1204 |  |  | 0 |  | ks
1013 |  |  | 0 |  | ks
1279 |  | - | 0 |  | ks
1315 |  |  |  | 0 | ks
1164 | 0124/22 | Has. přístroj P1BETA-Z (8A,34B,C) | 387 |  | ks | 40% | HP-PG
1158 | HASPO | Has.přís. GP-6X ABC/MP (43A/233B/C) | 1150 |  | ks | (950,00) | HP-PG
1229 | 0139 | Has.přís. P6 BETA-ZH (43A/233B/C) | 1035 | 21 | ks |  | HP-PG
1320 | 0355 | -Has.přís. P6 EPP06002 (43A,233B,C) | 1050 |  | ks | 5/24 nové Ital AKCE | HP-PG
1088 | RAIMA P6 | Has.přístr. RAIMA P6 (34A,233B,C) | 1090 |  | ks | 105% | HP-PG
1046 | 0002BETA15 | Has.přístroj P2 BETA-L (13A,70B,C) | 515 |  | ks | (425,00) | HP-PG
987 | 0111 | Has.přístroj P6 BETA-Z (34A,183B,C) | 1090 | 21 | ks | 40ks | HP-PG
889 | 0004 | Has.přístroj P6Če (21A,113B,C) | 835 |  | ks | 1/23 | HP-PG
1100 | 0213 | Has.přístroj P6Če2 (34A,183B,C) | 1050 |  | ks | 1/23 akce | HP-PG
86 | TEPO - TP70026 | Has.přístroj PG1LEp (5A,21B,C) | 570 |  | ks | (566) | HP-PG
87 | TEPO - TP70027 | Has.přístroj PG2LEp (8A,34B,C) | 657 |  | ks | (547) | HP-PG
88 | TEPO - TP70028 | Has.přístroj PG4LE (13A,70B,C) | 890 |  | ks | (646) | HP-PG
924 | TEPO - TP70040 | Has.přístroj PG6LE/P+(27A,183B,C) | 999 |  | ks | FAVORIT 111(781) | HP-PG
1027 | TEPO - TC70060 | Has.přístroj PG6LEc+(27A,183B,C) | 955 |  | ks | 35% (756) | HP-PG
1211 | 250012 | Barva SANAKRYL LESK RAL3000 PO | 230 |  | ks | á 10 kg | ND HP
824 | 19020329 | Čepička ventilku KT 06.08/EN3 | 5.25 |  | ks |  | ND HP
1133 |  | D25 - hadice přívodní 1,4m s úvazy | 0 | 21 | ks |  | ND HP
1208 |  | Deska PVC za HP | 75 | 21 | ks |  | ND HP
1218 | 027100007 | Dolní páka LUX + CO2 - (KT) | 50 | 21 | ks | LUX= PG i V | ND HP
1303 | 0091 | Držák auto s objímkou P1 Če/BETA | 124 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1304 | 0092B | Držák auto s objímkou P2 Če/BETA | 124 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
788 | PYROCOM | Držák hasicího spreje PYROCOOM | 27.73 | 19 | ks | Pyrocom | ND HP
1242 | 0017 | Držák HP 4/6/9 kg (žlutý kov) | 49 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1301 | ND6008 | Držák HP CO 2/5kg (bílý kov/háček) | 49 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1302 | 0018 | Držák HP ČE/BETA-DELTA (červený) | 61 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
134 | TF05007 | Držák P1Tlm,PG1L/Le/Lx | 75 | 19 | ks |  | ND HP
1080 | TF05007 | Držák PG1L/Le | 71.5 | 21 | ks | 30% | ND HP
137 | TF05003 | Držák PG2L/Le | 84.5 | 19 | ks | 30% | ND HP
140 | TF05019AUT/V | Držák PG4L/Le automob. (vent.) | 155.3 | 19 | ks | 30% | ND HP
133 | TF05006AUT/V | Držák PG6L/Le automob. (vent.) | 155.3 | 19 | ks | 30% | ND HP
132 | TF05053AUT/A | Držák PG6L/Le/P automob. (nád) | 155.3 | 19 | ks | 30% | ND HP
141 | 141 | Držák S1,5 Kodreta | 60 | 19 | ks |  | ND HP
146 | 146 | Držák S5,6 H/H, H/H, KOVO | 25 | 19 | ks |  | ND HP
816 | 816 | Duplikát revizní knihy P50 | 338 | 0 | ks | 20 | ND HP
842 | 160 | EBUR 3042-1 prům. 23M10x1x12 V9 | 96.11 | 19 | ks | od 9/2006 | ND HP
368 | 368 | EBUR EB101/M10x1x12,5 V6,9T/Ti | 93.7 | 19 | ks |  | ND HP
5 | 211009/I | EBUR EB101/M10x1x12,5 PG1,2L | 93.75 | 19 | ks |  | ND HP
2 | 211005/I | EBUR EB101/M10x1x12,5 PG4,6L | 93.75 | 19 | ks |  | ND HP
4 | 010132 | EBUR EB101/M10x1x12,5 V8L | 93.75 | 19 | ks |  | ND HP
1112 | ND2007 | Háček na hadici P6Če | 21 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
366 | 19020309 | Hadice 4/6PKT závit M14x1,5 | 115 | 19 | ks |  | ND HP
162 | 19030107 | Hadice 9 VKT závit M14x1,5 | 119 | 19 | ks | 25% | ND HP
1225 |  | Hadice HP RAIMA P6 | 100 | 21 | ks |  | ND HP
27 | 140002020008 | Hadice k S2x30 / S4x30 10(12)m | 2375.1 | 19 | ks | 30% | ND HP
37 | 37 | Hadice k S30 5(6)m | 1495 | 19 | ks |  | ND HP
963 | ND2001 | Hadice P4Če (kompl.) | 124 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1290 | SPPÚ6A/6Z-01 | Hadice P6BET A/Z/Z/ZH | 168 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1287 | SPP6A/Z-01 | Hadice P6BETA-A/P6BETA-Z+ZH | 166 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1167 | ND | Hadice P6Če/P6Če (bez proud.) | 124 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1289 | ND1001 | Hadice P6Če/P6Če (kompl.) | 168 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1092 | 0026(ND5001) | Hadice s pr. S5Če-70B/K5BETA-Z-89B | 299 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1293 | 0026B(ND5001B) | Hadice s pr. S5Če-89B (kulatá) | 374 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1104 | 370000000003 | Hadice s proudnicí S5 (0,8m) 1/2" | 254 | 21 | ks | 30% | ND HP
1286 | 0026B | Hadice s proudnicí S5Če 89B | 358.8 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
127 | TF05004L | Hadice sestav.PG6L | 80.4 | 19 | ks |  | ND HP
129 | TF05004LE | Hadice sestav.PG6Le | 80.4 | 19 | ks |  | ND HP
376 | 376 | Hadice sestavená 6PKT | 110 | 19 | ks |  | ND HP
378 | 378 | Hadice sestavená P6T /Te HaH | 110 | 19 | ks |  | ND HP
907 | TF05044 | Hadice sestavená PP6Le | 162.5 | 19 | ks |  | ND HP
183 | 183 | Hadice T6H | 228 | 19 | ks |  | ND HP
130 | TF05018 | Hadice V8L/Le | 75 | 19 | ks |  | ND HP
1292 | ND9001 | Hadice V9Če (kompl.) | 168 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1291 | SPW9-01 | Hadice V9KT (kompl.) | 168 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
211 | 211 | Hadice V9LE TEPOSTOP | 81.25 | 19 | ks |  | ND HP
365 | 365 | Hadice V9T/Ti | 110 | 19 | ks | 25% | ND HP
384 | 384 | Hasivo - kapalné CEA-614 / FE36 | 1650 | 19 | kg |  | ND HP
1128 |  | Hasivo - kapalné CO2 (kg) | 30 | 21 | kg | 400 Kč / láhev | ND HP
370 | 370 | Hasivo - kapalné HALOTRON 1 | 1650 | 19 | kg | 1112,5 | ND HP
1265 | 110 | Hasivo - kapalné K2CO3(potaš -20°C) | 17 | 21 | ltr |  | ND HP
959 | Oprava | Hasivo - prášek ABC | 45 | 20 | kg | opravy HP | ND HP
1056 | ABC FAVORIT 111 | Hasivo - prášek ABC FAVORIT111(27A) | 59.6 | 0 | kg | á 25 kg +30% | ND HP
1210 | ABC FAVORIT 50 | Hasivo - prášek ABC FAVORIT50(34A) | 71.5 | 0 | kg | á 25kg +30% | ND HP
150 | 150 | Hasivo - prášek CENTRIMAX ABC40 | 55.9 | 21 | kg | á 25kg | ND HP
1306 |  | Hasivo - prášek HJ ABC POWDER | 54 | 21 | ks |  | ND HP
1103 | 0000A | Hasivo - prášek HJ ABC SUPER POWDER | 54 |  | kg | Če-vše,BETA-L(bílý) 2023 | ND HP
1168 | P6B-Z,P2B-L | Hasivo - prášek HJ ABC UNI. POWDER | 55 | 21 | kg | P6BETA-Z(34A);P2BETA-L(13A) | ND HP
1305 | 0000B | Hasivo - prášek HJ ABC UNIVERSAL | 54 | 21 | ks | P1/6 BETA-Z-(žlutý) 2023 | ND HP
83 | 83 | Hasivo - prášekTotalit/Pulvex/Furex | 50 | 21 | kg | opravy HP | ND HP
110 | 110 | Hasivo - prášková sůl potaš K2CO3 | 25 | 19 | kg |  | ND HP
1220 | 027000041 | Horní páka CO2 - (KT) | 55 | 21 | ks |  | ND HP
1217 | 027000061 | Horní páka LUX - (KT) | 50 | 21 | ks | LUX= PG i V | ND HP
1182 | SPF2-01 | Hubice F2F, PE2ABF na tuky | 101 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1163 |  | Hubice PVC hadice P6Če/P6BETA | 50 | 21 | ks | odhad | ND HP
1191 | ND6001 | Hubice S2Če/CO2 BETA-S | 124 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1206 |  | Inhibitor koroze VIK | 330 | 21 | ltr | V9 = 0,1 litru VIK | ND HP
115 | 115 | Kornout S6 Kodreta | 60 | 19 | ks |  | ND HP
1268 |  | Košilka na HP (CO2-5/6) | 45 | 21 | ks | vlastní | ND HP
1269 |  | Košilka na HP (PG,1,2,CO2-2) | 28 | 21 | ks | vlastní | ND HP
1266 |  | Košilka na HP (PG4,6) | 35 | 21 | ks | vlastní | ND HP
1267 |  | Košilka na HP (Voda 9) | 40 | 21 | ks | vlastní | ND HP
22 | CSN029380.2 | Kroužek 14x10 P1,2 (P6Tlm,P6,V8Pa) | 1.25 | 19 | ks |  | ND HP
1 | TA20012 | Kroužek 28x3,55 hlavy PG1,2,4,6 V8L | 6.25 | 19 | ks |  | ND HP
21 | TA20011 | Kroužek 6,9x1,8 (PN029283) Ebur | 1.25 | 19 | ks |  | ND HP
19 | TA20006 | Kroužek 8x4 (PN029283) P1,2,6Tlm | 1.25 | 19 | ks |  | ND HP
14 | TA45000 | Kroužek klíčový V9,S5 | 4.5 | 19 | ks |  | ND HP
1274 | 140003020010 | Kryt ventilu CO2 | 122 | 0 | ks | 7/24 | ND HP
1005 |  | Kuželka P50T/Te | 188.5 | 21 | ks | 30% | ND HP
197 | 19020222 | Kuželka ventilu CEODEUX (KT) | 25 | 19 | ks |  | ND HP
160 | 160 | Kuželka ventilu T2H/T6H | 125 | 19 | ks |  | ND HP
1285 | ND1013 | Magnet na hadici P4/6Če/P6Če2/P9Če | 49 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
377 | 377 | Manometr 9V (KT) | 99.4 | 19 | ks |  | ND HP
44 | 19020317 | Manometr EBUR HP PG1/2/4/6/9 | 110 | 19 | ks | Tepostop | ND HP
819 | 19030113 | Manometr EBUR HP V+PP6/9 | 110 | 19 | ks | Tepostop | ND HP
1294 | ND4002 | Manometr prášek BETA (dle typu HP) | 130 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
962 | ND4002 | Manometr prášek Če (dle typu HP) | 174 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1295 | SPF6-03 | Manometr V/Pe Če/BETA (dle typu HP) | 130 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1296 | SPW9-02 | Manometr V9KT | 130 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
23 | CSN021401.29 | Matice M5 P6Pa,Tlm,V8Pa | 0.63 | 19 | ks |  | ND HP
795 |  | Náplň - Solanka | 90 | 19 | ks |  | ND HP
103 | 2PA24936 | Návlek nádoby PG,V - TEP | 45 | 19 | ks |  | ND HP
96 | 96 | Návlek páky S30 - pryž plochý | 40.34 | 19 | ks | Hastex | ND HP
839 | 544 | Návlek páky S30 - PVC kulatý | 40.34 | 19 | ks | Agrozet | ND HP
1098 | 003 | Nýt 4x28 PG | 1.5 | 0 | ks | +50% | ND HP
1221 | 023700001 | Nýt páky LUX - (KT) ocel péro | 22 | 21 | ks | LUX= PG i V | ND HP
1219 | 023600000 | Nýt páky LUX + CO2 - (KT) mosaz | 15 | 21 | ks | LUX= PG i V | ND HP
1299 | 0030B | Objímka P6Če/Če2 | 74 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
158 | 158 | Objímka/držadlo S6 Kodreta | 84 | 19 | ks |  | ND HP
1010 |  | Odpočet za nevyužitý /vrácený věšák | 0 | 21 | ks |  | ND HP
880 |  | Odpočet za věšák na HP | -35 | 19 | ks |  | ND HP
800 | 518 | Ochranný kryt ventilu lahve S30 | 150 | 19 | ks |  | ND HP
1264 |  | Oprava had.s proud.+ lisování konc. | 75 | 21 | ks |  | ND HP
886 | Oprava HP | Oprava HP - balné | 0 | 19 | ks | ESTO,Tepostop | ND HP
887 | Oprava HP | Oprava HP - přeprava od výrobce | 0 | 19 | ks | ESTO,Tepostop | ND HP
885 | Oprava HP | Oprava HP - přeprava výrobci | 0 | 19 | ks | ESTO,Tepostop | ND HP
857 | 857 | P2G GLORIA - PVC kryt hlavy HP | 125 | 0 | ks |  | ND HP
34 | 2PA18264 | Páka PG1,2 | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
15 | TA18001 | Páka PG4,6,V9 | 18.75 | 19 | ks |  | ND HP
104 |  | Pásek pro hadici PG,V - TEP | 0 | 19 | ks |  | ND HP
1336 |  | Pěnidlo PYROCOOL AFFF | 455 | 0 | ks |  | ND HP
1298 | ND4008 | Pojistka Če/BETA PG/V/Pe/CO | 21 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1297 | SPP1-08Z | Pojistka P1 BETA-Z | 21 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
784 | 19020218 | Pojistka paky PG,V - KOVO | 18.36 | 19 | ks |  | ND HP
12 | AA00315 | Pojistka páky PG1,2 TEP | 15 | 19 | ks |  | ND HP
13 | AA04315 | Pojistka páky PG4,6,V9 TEP | 17.5 | 19 | ks |  | ND HP
28 | 2PA45204 | Pojistka páky PG4,6,V9 Ti | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
1319 |  | Pojistka plast paky PG,1/2 - HBT | 35 | 0 | ks |  | ND HP
380 | PD6GA | Pojistka sp.armatury PD6GA | 50 | 0 | ks |  | ND HP
1300 | různé | Pojistná membrána (pod ventil) | 33 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1215 | 029200022 | Pojistná membrána CO2 (KT) 225 Bar | 50 | 21 | ks |  | ND HP
1216 | 029200018 | Pojistná membrána CO2 (KT) 250 Bar | 50 | 21 | ks |  | ND HP
921 | 370000000003 HH | Pojistná membrána S6 | 19.5 | 20 | ks | 30% HH | ND HP
163 | 163 | Pojistný ventil S6 | 0 | 19 | ks |  | ND HP
1004 |  | Proudnice P50T/Te | 1170 | 21 | ks | 30% | ND HP
42 | 130001020003 | Proudnice S1,5 | 50 | 19 | ks |  | ND HP
114 | 114 | Proudnice S2 | 100 | 19 | ks |  | ND HP
111 | 140001020003 | Proudnice S30 1"/3/4" | 778.7 | 19 | ks |  | ND HP
26 | 26 | Proudnice S6 - 1" Kodreta | 390 | 19 | ks |  | ND HP
151 | 151 | Proudnice S6(5) - 3/4" Kodreta | 390 | 19 | ks |  | ND HP
161 | 161 | Proudnice T6H | 237.5 | 19 | ks |  | ND HP
153 | 140001020050 | Přechod CO2 3/4" / W21,8x1/14" | 112.5 |  | ks |  | ND HP
1177 |  | Přechod CO2 W21,8x1/14" / 1/2" | 112.5 |  | ks |  | ND HP
199 | 140001020047 | Přechod CO2 W21,8x1/14" / 3/4" | 112.5 |  | ks |  | ND HP
170 | 170 | Přechod z 1" na 3/4" - mosazný | 53.8 | 19 | ks |  | ND HP
171 | 171 | Přechod z 3/4" na 1" - ocelový | 175 | 19 | ks |  | ND HP
11 | AA004322 | Příchytka pojistky PG,V - L/Le (UNI | 7.5 | 0 | ks | +50% | ND HP
799 | 519 | Sada těsnění přechodu 1"/3/4" | 10 | 19 | ks |  | ND HP
47 | 47 | Samolepicí štítek "KONTROLA HP" | 4 | 19 | ks |  | ND HP
48 | 199.131 | Samolepicí terčík prům.25mm | 2 | 19 | ks |  | ND HP
49 | 49 | Samolepicí terčík prům.25mm "01" | 2 | 19 | ks |  | ND HP
33 | 2PA91829 | Stahovací matice PVC P6Pa | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
891 | xxx | Suchý zip na pevnění HP | 12 | 19 | ks |  | ND HP
1123 | TA10027/a | Štítek "Prostor je chráněn AHS" | 15 | 21 | ks |  | ND HP
1224 |  | Štítek / etiketa HP RAIMA P6 | 50 | 21 | ks |  | ND HP
97 | 97 | Štítek 2FM100 PYROKONTROL | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
184 | 184 | štítek 2PKT ROYAL | 11.75 | 19 | ks |  | ND HP
98 | 98 | Štítek 6FM100 PYROKONTROL | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
149 | 149 | Štítek 6PKT (dle náplně) | 20 | 19 | ks |  | ND HP
185 | 185 | Štítek 6PKT PULVEX | 12.37 | 19 | ks |  | ND HP
78 | 78 | Štítek CO2-6 KOVOSLUžBA | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
1329 | 102 | Štítek F1 GM | 40.6 | 0 | ks | 40% | ND HP
1308 |  | Štítek HP - GLORIA | 45 | 0 | ks | WITRA | ND HP
1237 | různé | Štítek HP (ČERVINKA/BETA) | 49 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1239 |  | Štítek HP (HASTEX&HASPR) | 50 | 21 | ks | vše bez rozdílu typu | ND HP
1241 |  | Štítek HP (KODRETA) | 50 | 21 | ks |  | ND HP
1240 |  | Štítek HP (RAIMA) | 50 | 21 | ks | všechny typy HP | ND HP
1238 |  | Štítek HP (TEPOSTOP) | 50 | 21 | ks |  | ND HP
55 | 10326/10281 | Štítek HP (TPCE P2/S5) | 30 | 21 | ks | T | ND HP
1245 | 10240 | Štítek HP (TPCE P6) | 35 | 0 | ks |  | ND HP
1233 | 140003030001 | Štítek HP 30H/2x30H | 45 | 21 | ks |  | ND HP
818 | 19030151 | Štítek HP 9VKT | 20 | 19 | ks |  | ND HP
1214 |  | Štítek HP Kovoslužba (KT) | 50 | 21 | ks | všechny štítky bez rozdílu typu HP | ND HP
1113 |  | Štítek P12G Gloria (EN3) patr.vně | 120 | 0 | ks | WITRA na zakázku | ND HP
382 | 382 | Štítek P6P/ETS - CE1015 | 15.65 | 19 | ks |  | ND HP
79 | 79 | Štítek PD6GA GLORIA | 18.75 | 0 | ks |  | ND HP
934 | 934 | Štítek PD6GA Gloria (EN3) | 37.1 | 0 | ks | WITRA na zakázku | ND HP
39 | TA40002 | Štítek PG4L/Le | 10 | 19 | ks |  | ND HP
38 | TA40003 | Štítek PG6L/Le/Le p/Le c | 15.5 | 19 | ks |  | ND HP
51 | 2PA41014 | Štítek PG6Le SUPER | 18 | 21 | ks |  | ND HP
1114 |  | Štítek PS12G Gloria (EN3) patrona | 120 | 0 | ks | WITRA na zakázku | ND HP
1144 | 230 | Štítek PS6GA Gloria (EN3) patrona | 37.1 | 0 | ks | WITRA na zakázku | ND HP
191 | 191 | Štítek REAL 1 PST | 10.5 | 19 | ks |  | ND HP
189 | 140002020027 | Štítek S 2x30K | 45 | 19 | ks |  | ND HP
188 | 140002020026 | Štítek S 30K/30B/50B | 30 | 19 | ks |  | ND HP
52 | 104007 | Štítek S1,5 KODRETA | 25 | 19 | ks |  | ND HP
1235 | 130002030018 | Štítek S2H | 13 | 21 | ks |  | ND HP
1234 | 130002030012 | Štítek S2KTE/A | 15 | 21 | ks |  | ND HP
1173 |  | Štítek S5KT /Kte | 12.5 | 21 | ks |  | ND HP
76 | 2005 | Štítek T2H ESTO | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
77 | 6005 | Štítek T6H ESTO | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
36 | TA40004 | Štítek V8L | 15.5 | 19 | ks |  | ND HP
40 |  | Štítek V9L / V9Le/ V9Le C | 15.5 | 21 | ks |  | ND HP
99 | 99 | Štítek V9T HASTEX | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
100 | 100 | Štítek VP9T HASTEX | 12.5 | 19 | ks |  | ND HP
25 | TF05000 | Táhlo 2PA46293 P6Tlm | 31.25 | 19 | ks |  | ND HP
10 | TA00006 | Táhlo PG4,6,V8L | 18.75 | 19 | ks |  | ND HP
8 | TF05008 | Táhlo sestavené PG1,2L (AA00310) | 25 | 19 | ks |  | ND HP
7 | TF05017 | Táhlo sestavené PG4,6,V8L | 18.75 | 19 | ks |  | ND HP
9 | 005SP01401 | Táhlo sestavené PG4,6,V8Le | 25 | 19 | ks |  | ND HP
32 | 2PA23036 | Těs.kroužek přep.šroubu V8Pa | 6.25 | 19 | ks |  | ND HP
186 | 130003020028 | Těsn.hadice S6 3/4" PVC K2 19x12x2 | 1.4 | 19 | ks |  | ND HP
178 | 178 | Těsnění 23x14x2 na hadici S30 | 5 | 19 | ks |  | ND HP
1212 |  | Těsnění K2 S6 3/4" 19x12x2 | 1.5 | 21 | ks |  | ND HP
159 | 159 | Těsnění kroužek teflonový T2H / T6H | 56.3 | 19 | ks |  | ND HP
187 | 130003020019 | Těsnění pod ventil S6 23x14x2 | 1.4 | 19 | ks |  | ND HP
1105 | 130003020027 | Těsnění proudnice S5 1/2" 18x12x2 | 1.7 | 21 | ks | 30% | ND HP
30 | ND5002 | Těsnění S2/S5Če/CO2/K5BETA S/Z | 30 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1213 |  | Těsnění S6 23x14x2 | 3.2 | 21 | ks |  | ND HP
85 | 4011119 | Těsnící kroužek tlak.patrony W6,10 | 8.38 | 19 | ks |  | ND HP
1288 | SPP1-01Z | Tryska P1 BETA-Z (KOV) | 49 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
1257 | ND4001 | Tryska P1/2Če/P2BETA-L (PVC) | 49 | 21 | ks | 2023-25% | ND HP
180 | AA002750 | Tryska PG2L Tepostop | 2.4 | 19 | ks |  | ND HP
385 | 385 | Úchyt hadičky FIRESTOP | 2.5 | 19 | ks |  | ND HP
1169 |  | Ventil páka S5ČE/ CO2-5 BETA | 518.7 | 21 | ks | 30% | ND HP
156 | 156 | Ventil (pistole) S1.5 KODRETA | 120 | 19 | ks |  | ND HP
181 | 181 | Ventil HP PG4L/Le | 231.3 | 19 | ks |  | ND HP
975 | ND4003 | Ventil P1/P2Če/P2BETA-L | 166.8 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1124 | ND2003 | Ventil P4Če/P6Če/Če-2/P9Če | 190.8 | 21 | ks | 2023-20% | ND HP
1307 | 010000000067 | Ventil P50 | 540 | 0 | ks | 20 | ND HP
1170 |  | Ventil pákový CO2 5 /190 bar | 518 | 21 | ks | 30% | ND HP
182 | 182 | Ventil S1,5 Kodreta pákový | 325 | 19 | ks |  | ND HP
179 | 179 | Ventil S1.5 pákový | 325 | 19 | ks |  | ND HP
971 | Kodreta | Ventil S30 pákový - repasovaný | 350 | 21 | ks | vlastní | ND HP
984 |  | Ventil V9L/Le - kompletní nový | 155 | 21 | ks |  | ND HP
983 |  | Ventil V9L/Le - kompletní repas. | 100 | 21 | ks |  | ND HP
821 | 821 | Ventil V9T(Ti) - kompletní nový | 125 | 19 | ks |  | ND HP
820 | 820 | Ventil V9T(Ti) - kompletní repas. | 75 | 19 | ks |  | ND HP
1324 | 130003020001 | Ventil vřet. CO2 W21,8 250 bar MS | 375 | 0 | ks | 7/24 | ND HP
1165 | 130003020040 | Ventil vřetenový CO2 3/4"190 bar MS | 375 | 0 | ks | 7/24 | ND HP
904 | 130003020039 | Ventil vřetenový CO2 3/4"250 bar MS | 375 | 0 | ks | 7/24 | ND HP
196 | 19020321 | Ventilek KT 06.08/EN3 LUX | 14.42 | 19 | ks |  | ND HP
1031 | ND 5008 | Věšák Če CO (Ventil - UNI) | 25 | 21 | ks |  | ND HP
1032 | ND 7011 | Věšák Če DELTA (Voda/pěna - UNI) | 25 | 21 | ks |  | ND HP
1033 | 11011 | Věšák Če Standart (Ventil - UNI) | 25 | 21 | ks |  | ND HP
142 | 40063049 | Věšák Delta W+PG NEURUPPIN | 60.88 | 19 | ks |  | ND HP
1099 | 0018 | Věšák na HP - DELTA | 28.6 | 21 | ks | 30% | ND HP
139 | TF05020N/K | Věšák PG4L/Le (nád.krátký) | 43.75 | 19 | ks |  | ND HP
1082 | RAIMA P6 | Věšák RAIMA P6 (delta červený) | 35 | 21 | ks |  | ND HP
145 | 145 | Věšák S1,5,2 H/H, KOVO | 65 | 19 | ks |  | ND HP
147 | 147 | Věšák S6 Kodreta | 15 | 19 | ks |  | ND HP
135 | TF05020V | Věšák V8,PG4,6L/le (vent.) | 43.75 | 19 | ks | 25% | ND HP
138 | TF05020N/D | Věšák V8,PG6L/Le,PP6Le (nád.dlouhý) | 43.75 | 19 | ks | 25% | ND HP
143 | 143 | Věšák V9 (ventil) H/H, TEPOSTOP | 43.75 | 19 | ks |  | ND HP
172 | 172 | Věšák V9 Kovoslužba | 75 | 19 | ks |  | ND HP
1035 |  | Věšák V9Le (nádoba + drž.had.) | 35 | 21 | ks |  | ND HP
1034 |  | Věšák V9Le c (Vent.) | 25 | 21 | ks |  | ND HP
155 | 155 | Vřeteno (kuželka) ventilu S30 | 234 | 0 | ks |  | ND HP
6 | TA00009 | Záslepka EBUR | 25 | 19 | ks |  | ND HP
1314 |  | Info PVC HP 15 x 15 cm | 29 | 0 | ks |  | TAB
1276 | 360 x 210 mm | Info Tab. "Návod požití has.koule" | 28 | 21 | ks | 35% | TAB
833 | 531 | Info.PVC Zák.kouř 5cm 210*297 | 22.1 | 19 | ks | GRAFIKO 30% | TAB
1063 |  | Info.PVC "Požární voda" | 15 | 21 | ks |  | TAB
73 | 9136 | Info.PVC "Zákaz kouření a vstup | 19 | 19 | ks |  | TAB
832 | 540 | Info.PVC .Zák.kouř 5cm 350*165 | 26 | 19 | ks | GRAFIKO 30% | TAB
1091 |  | Info.PVC 0,5mm 150x150mm (HP/HY/HL) | 17 | 21 | ks |  | TAB
1019 | 897 | Info.PVC 210x 87mm (HUV/HUP/HV) | 15 | 21 | ks |  | TAB
1108 |  | Info.PVC 210x150 Pl.kotelna nevstu. | 20 | 21 | ks |  | TAB
82 | 82 | Info.PVC 21x7,5 Za PO odpovídá | 6.2 | 19 | ks |  | TAB
981 | 981 | Info.PVC 3mm zakázková 530x295mm | 163 | 21 | ks | Křižan | TAB
807 | 807 | Info.PVC A4 "Nepovol. vstup zaká | 21.6 | 19 | ks |  | TAB
1093 |  | info.PVC držák tabulky dlouhý | 45 | 21 | ks |  | TAB
1094 |  | info.PVC držák tabulky krátký | 30 | 21 | ks |  | TAB
1057 |  | Info.PVC/SAM Hl.vyp/el.zař./neh A5 | 17 | 21 | ks |  | TAB
1008 |  | Info.PVC/SAM Hl.vypínač (zelená) | 8 | 21 | ks |  | TAB
896 | 896 | Info.PVC-200 x 200 "Pož.žebřík" | 22.5 | 19 | ks |  | TAB
60 | 17811 | Info.PVC-210x 87mm (únik.žebř.) | 6.13 | 19 | ks |  | TAB
62 | 72831 | Info.PVC-210x123mm (ú.sch.l.d) | 8.63 | 19 | ks |  | TAB
64 | 72834 | Info.PVC-210x123mm (ú.sch.l.n) | 8.7 | 19 | ks |  | TAB
61 | 72830 | Info.PVC-210x123mm (ú.sch.p.d) | 8.63 | 19 | ks |  | TAB
63 | 72833 | Info.PVC-210x123mm (ú.sch.p.n) | 8.7 | 19 | ks |  | TAB
59 | 72821 | Info.PVC-210x123mm (ú.v.vlevo) | 8.63 | 19 | ks |  | TAB
58 | 72820 | Info.PVC-210x123mm (ú.v.vparvo) | 8.63 | 19 | ks |  | TAB
109 | 15399 | Info.PVC-210x87mm (nepov.vstup zak) | 20.84 | 19 | ks |  | TAB
57 | 17800 | Info.PVC-210x87mm (šipka) | 15 | 21 | ks |  | TAB
56 | 17810 | Info.PVC-210x87mm (únik.vých.text) | 6.2 | 19 | ks |  | TAB
108 | 14206 | Info.PVC-210x87mm (zák.kouř.a man.) | 21.7 | 19 | ks |  | TAB
81 | 81 | Info.PVC21x7,5 Za BOZP odpovídá | 6.2 | 19 | ks |  | TAB
65 | 71866 | Info.PVC-420x297mm (PPS) | 36.9 | 19 | ks |  | TAB
1254 |  | info.PVCStan.svářecí soupravy A4 | 26 | 21 | ks |  | TAB
894 | 894 | Info.SAM 150x150mm "HP/HAD" | 15 | 19 | ks | Traiva | TAB
1074 |  | Info.SAM 10,5x14,5 (Pož.dveře) | 13.5 | 21 | ks |  | TAB
895 |  | Info.SAM 75 x105mm "HP+text" | 10.2 | 19 | ks | TRAIVA | TAB
982 | 982 | Info.SAM zakázková 530x295mm | 150 | 21 | ks | Křižan | TAB
1021 |  | Info.SAM. "Hjistič/Vypínač" malá | 3.5 | 21 | ks |  | TAB
1022 |  | Info.SAM. "Hjistič/Vypínač" velká | 5.5 | 21 | ks |  | TAB
1020 |  | Info.SAM. "Nehas vodou" text | 6.3 | 21 | ks |  | TAB
1023 |  | Info.SAM. "Nep.výtah … " | 11 | 21 | ks |  | TAB
66 | 300540 | Info.SAM. 200mm (hydrant) | 20.5 | 19 | ks |  | TAB
168 | 317832 | Info.SAM. 210x87mm (HUP) | 20.49 | 19 | ks |  | TAB
806 | 806 | Info.SAM. A4 "Nepovol.vstup zak.) | 26 | 19 | ks |  | TAB
802 | 802 | Info.SAM. A4 "Zákaz kouř.a vst.) | 26 | 19 | ks |  | TAB
1007 |  | Info.SAM. Nehas / El.zař - malá | 6.3 | 21 | ks |  | TAB
1006 |  | Info.SAM. Nehas / El.zař - velk | 8 | 21 | ks |  | TAB
1095 |  | info.SAM."HVyp/E.zař/nehas..."velká | 25 | 21 | ks | , | TAB
1115 |  | info.SAM."Klíč od …" zelená malá | 10 | 21 | ks |  | TAB
1116 |  | info.SAM."Klíč od …" zelená velká | 17 | 21 | ks |  | TAB
194 | 194 | Info.SAM./PVC 10x10 (HP/HY) | 12 | 19 | ks |  | TAB
1255 |  | info.SAM./PVC 14,5x21 svářecí spr | 12.5 | 0 | ks |  | TAB
1256 |  | info.SAM./PVC 14,5x21 tlak.láhve | 12.5 | 0 | ks |  | TAB
1009 |  | Info.SAM./PVC 7,5x10 (HP+text) | 7.9 | 0 | ks |  | TAB
67 | 300553 | Info.SAM.210x 87mm (HUV/HUP/HV) | 10.3 | 0 | ks |  | TAB
69 | 317810 | Info.SAM.210x 87mm (Ú.v.text) | 10.42 | 0 | ks |  | TAB
805 | 805 | Info.SAM.210x100,5mm (ÚV dolu) | 15.9 | 0 | ks |  | TAB
803 | 803 | Info.SAM.210x100,5mm (ÚV vlevo) | 15.9 | 0 | ks |  | TAB
804 | 804 | Info.SAM.210x100,5mm (ÚV vpravo) | 15.9 | 0 | ks |  | TAB
71 | 322821 | Info.SAM.210x123mm (ú.v.vlevo) | 14.49 | 0 | ks |  | TAB
70 | 322820 | Info.SAM.210x123mm (ú.v.vpravo) | 14.49 | 0 | ks |  | TAB
68 | 300561 | Info.SAM.210x150mm (plyn.kotel) | 14.3 | 0 | ks |  | TAB
80 | 872833 | Info.SAM.210x290mm (hydrant) | 41.7 | 0 | ks |  | TAB
837 | 542 | Info.SAM.Zák.kouř 5cm 210*297 | 26 | 0 | ks | GRAFIKO 30% | TAB
834 | 538 | Info.SAM.Zák.kouř 5cm 210*297 INV. | 33.8 | 0 | ks | GRAFIKO 30% | TAB
836 | 541 | Info.SAM.Zák.kouř 5cm 350*165 | 26 | 0 | ks | GRAFIKO 30% | TAB
835 | 539 | Info.SAM.Zák.kouř 5cm 350*165 INV. | 33.8 | 0 | ks | GRAFIKO 30% | TAB
1198 | 190003 ZAK. | Info.SAM/PVC 1mm 150x150mm "HP" | 20 | 21 | ks | 40% - zakázková | TAB
118 | 118 | Info.SMALT 29,5x10 "HYDRANT" | 98.36 | 0 | ks |  | TAB
119 | 119 | Info.SMALT 29,5x21 "H" | 178.69 | 0 | ks |  | TAB
1090 | 267001 | Info.SMALT 29,5x21 "OHLAŠOVNA POŽ." | 330 | 0 | ks | NC*40%+doprava/ks | TAB
849 | 000 | Informační tabulky (obyčejné) | 0 | 0 | ks |  | TAB
1194 |  | Spotř.mat.(páska/lepidlo/hřebíky) | 50 | 0 | ks |  | TAB
979 | 1029D | ATYP C52 - spoj pev.vně.záv 2" Če | 109.5 |  | ks | 50% | PV
978 | 1035 | ATYP C52 - spoj.zahnutá 25 had. Če | 238.5 |  | ks | 50% | PV
977 | 1028A | ATYP D25 - spoj.hadicová AL 3/4" Če | 90 |  | ks | 50% | PV
883 | IDEAL SPACE | B75 - hadice INDUSTRY - ZIFIRE (Č) | 3250 |  | ks | 25% | PV
251 | hvv027 | B75 - hadice ZÁSAH/AL - PH | 2070 |  | ks |  | PV
1012 | 0052 | B75 - nást.podzem. Hydr. 2xC52 Če | 4649 |  | ks | internetová cena Červinka | PV
226 | vv135 | B75 - nástavec podzemního hydrantu | 4875 |  | ks |  | PV
234 | 1026G | B75 - spojka hadicová AL Če | 209.3 |  | ks | 30% | PV
235 | 1028I | B75 - spojka pevná AL 2 1/2" Če | 156 |  | ks | 50% | PV
1071 | 1028H | B75 - spojka pevná AL 2" Če | 135.2 |  | ks | 30% | PV
243 | 1030C | B75 - víčko tlakové AL STORZ Če | 160.5 |  | ks | 50% | PV
882 | ZIFIRE | C52 - hadice INDUSTRY - ZIFIRE (Č) | 2180 |  | ks | nový nákup / stará cena 100% | PV
871 | ZIFIRE | C52 - hadice TECHNO - ZIFIRE (M) | 1350 |  | ks | 30% | PV
937 | 0024K | C52 - hadice YUN-EN14540 1,5MPa 20m | 1150 |  | ks | 50% 1/2021 - 649,- | PV
969 | ZIFIRE | C52 - hydrant MS/ bez sp. | 637 |  | ks | 30% | PV
1076 | 1025D | C52 - hydrantová proudnice uzav. Če | 430 |  | ks | 55% | PV
308 | ksc001 | C52 - hydrantový systém 50x57x21cm | 5312.5 |  | ks | ČSN EN 671-2 | PV
1075 | 180001030037 | C52 - Objímka spojky uzymykatelná | 160 |  | ks | od Hastex | PV
936 | 04.03.02 | C52 - proudnice 12mm UNI-EN671-2 | 400 |  | ks | také od Červinky za 299,-Kč | PV
253 | vv102 | C52 - proudnice PVC dvoucestná | 464.4 |  | ks |  | PV
286 | vv115 | C52 - proudnice PVC kombi třícestná | 564 |  | ks |  | PV
222 | vv113 | C52 - proudnice PVC/AL kom.třícest. | 660 |  | ks |  | PV
1147 | 180001120021 | C52 - proudnice TAJFUN TURBO-HH | 428.5 |  | ks | 75,5% | PV
271 | vv116 | C52 - proudnice TAJFUN TURBO-PH | 428.46 |  | ks |  | PV
303 | fin102 | C52 - skříň hydrantová 50x57x21cm | 865 |  | ks | internet | PV
997 | 1026D | C52 - spojka hadicová AL Če | 145.6 |  | ks | 30% (vše za ks) | PV
232 | vv129 | C52 - spojka hadicová AL PH | 161.25 |  | ks |  | PV
233 | 1028D | C52 - spojka pevná AL 2" Če | 78 |  | ks | 30% | PV
1068 | 1030B | C52 - tlakové víčko AL STORZ Če | 132 |  | ks | 50% | PV
938 | 0041 | C52 - ventil MS/sp.AL - DIN2"/PN16 | 768.9 |  | ks | +15Kč/ks doprava | PV
242 | vv121 | C52 - víčko tlakové AL PH | 73.75 |  | ks |  | PV
844 | svv101/(110) | D19/20m hydr. systém PH | 6696 |  | ks | 65x65x17,5/(71x71x13,5) | PV
845 | svv102 | D19/30m hydr. systém PH | 7452 | 19 | ks | 65x65x17,5 | PV
1086 | ZIFIRE | D25 - hadice - ZIFIRE | 728 | 21 | ks | 40% | PV
956 |  | D25 - hadice YUN-EN14540 1,5MPa 20m | 650 | 20 | ks | 30% | PV
1070 | 0099K | D25 - hydrant.hadice plochá 20m Če | 779 | 21 | ks | 30% | PV
876 | 0042 | D25 - hydrant/kohout mosaz bez spoj | 236 | 19 | ks | 50%-spojka 62,- | PV
1146 | 180001060017 | D25 - proud. kombi.TURBO 10/PVC-HH | 200 | 21 | ks | 25% | PV
1145 | 180001140029 | D25 - proud. kombi.TURBO 6/PVC-HH | 200 | 21 | ks | 25% | PV
843 | vv117 | D25 - proud. kombi.TURBO10 /AL - PH | 205.2 | 19 | ks |  | PV
929 | vv128 | D25 - proud. Přímá se spojkou PVC | 79.04 | 20 | ks | 30% | PV
1069 | 0020B | D25 - proudnice se spoj. 25mm Če | 386 | 21 | ks | 30% | PV
1087 | VPO | D25 - proudnice VPO | 196 | 21 | ks | 40% | PV
276 | fin101 | D25 - skříň hydrantová 46x46x11cm | 581.87 | 19 | ks | stará | PV
1003 | fin329 | D25 - skříň hydrantová 65x65x28 | 690 | 21 | ks | internet | PV
230 | met029 | D25 - spojka hadicová AL PH | 11.25 | 19 | ks |  | PV
996 | 1026A | D25 - spojka hadicová Če | 62.3 | 21 | ks | 50% (pár 83 Kč) | PV
213 | vv126 | D25 - spojka hadicová PVC | 81.25 | 19 | ks |  | PV
214 |  | D25 - spojka pevná AL | 82.4 | 20 | ks | 30% | PV
995 | 1028B | D25 - spojka pevná AL 1" Če | 78 | 21 | ks | 50% | PV
231 | 180001160024 | D25 - spojka pevná PVC | 55 | 20 | ks | 45% | PV
998 | 0042 | D25 - ventil MS/sp.AL Če | 298.5 | 21 | ks | 50% | PV
215 | vv130 | D25 - víčko tlakové PVC PH | 5 | 19 | ks |  | PV
932 | ALBECO | D25 / 20m hydr. systém ReAl | 5400 | 20 | ks | 65x65x25 + skříň | PV
363 | svv002/(006) | D25 /20m hydr. systém P H | 7020 | 19 | ks | Plné 65x65x28,5 (21) | PV
252 | svv011/(007) | D25 /20m hydr. systém P H - sklo | 7344 | 19 | ks | Sklo 65x65x28,5 (21) | PV
1330 | 180 001 130 171 | D25 /23m hydr. systém HH | 7091.7 | 0 | ks | (6447 int.) | PV
273 | svv012 | D25 /30m hydr. systém P H - sklo | 8100 | 19 | ks | Sklo 65x65x28,5 | PV
360 | svv004 | D25 /30m hydr.systém P H | 7776 | 19 | ks | Plné 65x65x28,5 | PV
949 | ALBECO | D25/ 30m hydr. Systém ReAl | 5600 | 20 | ks | 65x65x25 + skříň | PV
961 | ALBECO | D25/30m hydr. Systém ReAl - nerez | 9477 | 20 | ks | plné, zámek,brus | PV
1310 | REHAS | D25/30m hydr. Systém REHAS | 5250 | 0 | ks | cena REHAS | PV
855 | 000 | Demontáž/montáž skříně hydrantu | 0 | 19 | ks |  | PV
970 | 180001020004 | Hydrantový box - zámek/okénko HH | 3720 | 21 | ks |  | PV
293 | fin004 | Hydrantový box - zámek/okénko PH | 4200 | 19 | ks | Pavliš / prázdný | PV
237 | kar096 | Klíč k nadzemnímu hydrantu | 562.5 | 19 | ks |  | PV
238 | wm003 | Klíč k podzemnímu hydrantu | 453.75 | 19 | ks |  | PV
236 | kar091 | Klíč spojky a šroubení 75/52 | 130.01 | 19 | ks |  | PV
356 | 401 | Ochrana hadic PREVENT C52 | 252.85 | 19 | ks |  | PV
357 | 415 | Ochrana hadic PREVENT D25 | 232.86 | 19 | ks |  | PV
228 | min026 | Přechod 32/25 (5/4-1") PVC | 48.75 | 19 | ks |  | PV
1203 | 1031B | Přechod 52/25 (C/D) AL Če | 313.6 | 21 | ks | 40% 1/2021 | PV
227 | min031 | Přechod 52/25 (C/D) PVC | 50.87 | 19 | ks |  | PV
229 | 1031B | Přechod 75/52 (B/C) AL Če | 270.4 | 20 | ks | 30% | PV
1042 |  | Skruž 800/250/90 s poklopem | 2162 | 21 | ks | 40% B&BC, a.s. | PV
1243 | 180001130102 | Uzávěr skříně hydr. (Has/Kodreta) | 150 | 21 | ks | 30% | PV
257 | 124 | B75 - pero ocelové spojky | 3.8 |  | ks |  | ND PV
1066 | H-6668909 | B75 - set nástavce DN80 (špingle) | 204 |  | ks |  | ND PV
267 | 187 | B75 - těsnění nástavce kožené 110 | 36 |  | ks |  | ND PV
307 | 322 | B75 - těsnění spojky pryžové | 10 |  | ks |  | ND PV
948 |  | B75 - zázubec podzemního hydrantu | 1150 |  | ks |  | ND PV
241 | 43 | C52 - dvířka k hydrantové skříni | 185 |  | ks |  | ND PV
256 | 123 | C52 - pero ocelové spojky | 3.2 |  | ks |  | ND PV
873 | 873 | C52 - sklo PVC 0,3 x 65 x 65cm | 399 |  | ks | Plexi Kubík, Lidická | ND PV
306 | 321 | C52 - těsnění spojky pryžové | 7.5 |  | ks |  | ND PV
796 | 507 | C52 - zámek skříňě hydrant. 50x57cm | 84 |  | ks |  | ND PV
1137 | vv101 | D19 - nátrubek (nát./kryt/mat/těs/) | 117.3 |  | ks | 50% + doprava | ND PV
1135 | vv173 | D19 - propojka ventil/svinovač | 346 |  | ks | 30% + doprava | ND PV
965 |  | D25 - Ventil MF kulový - 1" (páka) | 190 | 21 | ks | Jung | ND PV
888 | 888 | D25 - dvířka hyd.skř. PAVLIŠ | 600 | 19 | ks |  | ND PV
240 | 42 | D25 - dvířka k hydrantové skříni | 125 | 19 | ks |  | ND PV
1002 | vv171 | D25 - hadice stabil s úvazy 30m | 2366 | 21 | ks |  | ND PV
287 | 269 | D25 - Kryt PVC uzávěru skříně HASIL | 70 | 19 | ks |  | ND PV
1120 | vv183/Z | D25 - lomené rameno PH | 844 | 21 | ks | 30% | ND PV
1000 | vv001 | D25 - nátrubek (nát./kryt/mat/těs/) | 76.8 | 21 | ks | 50% + doprava | ND PV
1125 | nvv009 | D25 - naviják kompl.úzký 65x65x21 | 5499 | 21 | ks | 20% + doprava | ND PV
1138 |  | D25 - páska stahovací | 15 | 0 | ks |  | ND PV
255 | 122 | D25 - pero ocelové spojky | 2.5 | 19 | ks |  | ND PV
1134 | vv172 | D25 - propojka ventil/svinovač | 346 | 21 | ks | 30% + doprava | ND PV
1001 | vv140 | D25 - proudnice 6mm (bez spojky) PH | 163 | 21 | ks |  | ND PV
792 | 499 | D25 - sklo PVC skříně GEOS 61x61cm | 854.1 | 19 | ks | Plexi Kubík, Lidická 30% | ND PV
1127 | har101 | D25 - těsnění s ouš.20x29/32x2 | 7.9 | 21 | ks | 50% | ND PV
258 | 125 | D25 - těsnění spojky pryžové | 6.3 | 19 | ks |  | ND PV
1325 | 180001140025 | D25 proudnice přímá spojka PVC | 107 | 0 | ks | 7/24 | ND PV
1136 |  | D25/D19 - had.spona šroub. 20-32mm | 15 | 21 | ks | 30% + doprava | ND PV
247 | 28-0140-0000-00 | HY - DN80 / PN10 - Komora úplnná | 2050 | 19 | ks | rabat 30% | ND PV
1347 | trf1028 | Kanystr 15 ltr (21x23,5x39,5 ŽVAK) | 250 | 0 | ks | 25% | ND PV
239 | 41 | Klička + zámek skříně C52 | 50 | 19 | ks | vlastní nákup | ND PV
292 | 292 | Klička okenní na táhla skříně C52 | 35 | 19 | ks |  | ND PV
1141 |  | Klička skříně/půloliva se západkou | 65 | 21 | ks |  | ND PV
291 | 291 | Kolečko ovládací 1" (8x8) různé | 42 | 21 | ks |  | ND PV
290 | 290 | Kolečko ovládací 1/2" (6x6) AL | 35 | 19 | ks |  | ND PV
212 | 2 | Kolečko ovládací 3/4" (7x7) červ. | 31 | 19 | ks |  | ND PV
1244 |  | Kolečko ovládací 5/4" (9x9mm) | 38 | 21 | ks |  | ND PV
1043 |  | Kování uzamykání skříně + montáž | 100 | 21 | ks | vlastní výroba + lakování | ND PV
785 | 785 | Kulový ventil 1" (mosaz) | 100.84 | 19 | ks |  | ND PV
272 | 215 | Nástavec pro klíč k podzem.hydrantu | 102.6 | 19 | ks |  | ND PV
1050 | K230 08000044 | O-Kroužek poz.2.6 110x5 (elastomer) | 104 | 21 | ks | Pozice výkresu č.2.6 | ND PV
1055 |  | O-Kroužek poz.2.6 125x5 (NBR) | 100 | 21 | ks | Suchomelská 534/4 | ND PV
1246 |  | Páka ovládací 1" (8x8) | 42 | 21 | ks |  | ND PV
1247 |  | Páka ovládací 1/2" (6x6) | 30 | 21 | ks |  | ND PV
1248 |  | Páka ovládací 3/4" (7x7) | 32 | 21 | ks |  | ND PV
1249 |  | Páka ovládací 5/4" (9x9) | 38 | 21 | ks |  | ND PV
1346 | 19 002 215-0025 | Pěnidlo FORMEC MB-20 (+15ltr kan.) | 166.5 | 0 | ks | cena za 1 litr (nákup/25ltr*50%) | ND PV
992 | 000 | Píst těsnící HY 5030/5020 DN80 | 1690 | 21 | ks | 30% PVK s.r.o. | ND PV
341 | 384 | Plexo rozbitné HY MANFREDI/GEOS | 450 | 21 | ks | ověřit nákup | ND PV
1052 |  | Šroub lomový poz.4.3. M16x70 | 100 | 21 | ks | Pozice výkresu č.4.3 | ND PV
1051 | 8830 01608000 | Šroub spod.a maticí poz.8 M16x80 | 140 | 21 | ks | Pozice výkresu č.8 | ND PV
856 | 856 | Táhlo zámku skříně C52 | 30 | 19 | ks |  | ND PV
309 | 337 | Těsnění pryžové 110 | 12 | 19 | ks |  | ND PV
935 | 935 | Klíč k elektrorozvaděči | 85 | 20 | ks |  | ostatní
801 | 520 | Klíček ZSLE1-011 - výrobky Pavliš | 26.64 | 19 | ks | BURG | ostatní
260 | 260 | Krabička na klíč 7,5x7,5x2,5cm | 160 | 19 | ks |  | ostatní
1060 | 202 | Krabička na klíč 7,5x7,5x2,5cm +kl. | 175 | 21 | ks |  | ostatní
269 | 201 | Krabička na klíč se zámkem 10x9x3cm | 308 | 19 | ks |  | ostatní
1344 | 002TA80004 | Lžíce obouvací (Obouvák) | 137 | 0 | ks | 40% | ostatní
1143 |  | Mont.mat./háčky/řetízek/pásek | 0 | 21 | ks |  | ostatní
1156 | 2700293 | Pohon D8Fce 300mm/230V | 4662 | 21 | ks |  | ostatní
386 | 290000000258 | Požárně těsnící páska 2x10mm | 67.6 | 21 | m | 30% | ostatní
791 | 791 | Požární kniha brožovaná | 64.8 | 19 | ks | 20% internet | ostatní
248 | 290010600064 | Požární kniha vázaná 100 listů | 186 | 19 | ks | 20% | ostatní
1236 |  | PVC folie (1,4x1m2) = 1,4m2 | 90 | 21 | ks | MYPLAST s.r.o. | ostatní
944 |  | Rámeček / nástěnka 24 x 30 cm | 155.5 | 20 | ks |  | ostatní
945 |  | Rámeček / nástěnka 50 x 60 cm | 330.5 | 20 | ks |  | ostatní
946 |  | Rámeček / nástěnka 50 x 70 cm | 349.5 | 20 | ks |  | ostatní
841 |  | Řetízek pojistný + 2x háček | 25 | 19 | m |  | ostatní
278 | 255 | Sekera požární - bourací | 1222.95 | 19 | ks |  | ostatní
279 | 256 | Sekera pro hasiče NAREX | 500 | 19 | ks |  | ostatní
980 |  | Sklíčko krabičky 0,2x5,5x5,5 | 25 | 21 | ks |  | ostatní
270 | 202 | Sklíčko krabičky hlásiče ,2x10x10cm | 31.15 | 19 | ks |  | ostatní
249 | 54 | Sklíčko krabičky na klíče 0,2x7x7cm | 9 | 19 | ks |  | ostatní
246 | 48 | Sklíčko krabičky na klíče 0,2x8x8cm | 12 | 19 | ks |  | ostatní
917 | 917 | Sklo skříně na RHP 2x15,5x15,5cmP+H | 19.2 | 20 | ks | sklenářství Řempo | ostatní
908 | 906 | Sklo skříně na RHP 3x17x17cm P+H | 28 | 19 | ks | sklenářství ŘEMPO | ostatní
1333 |  | SLEVA na zboží | 0 | 0 | ks |  | ostatní
1281 | 0101S | Sorbent SPILKLEEN PLUS 10kg/10ltr | 738 | 21 | ks | 20% (jen 2 pytle | ostatní
1067 | 0101 | SORBENT T1če 10 KG | 790 | 21 | ks | 4 l nafty /kg;2,6 oleje | ostatní
1081 | S034 | SORBENT T1če 6 KG | 229 | 21 | ks | 4 l nafty /kg | ostatní
250 | VAP A-125 | Sorbent VAPEX "A" 125 ltr. | 383.5 | 19 | ks | 0-1 mm (30%) | ostatní
884 | VAP B-50 | Sorbent VAPEX "B" 50 ltr. | 231.7 | 19 | ks | 0-2 mm (30%) | ostatní
1197 | RICH188 | Vložka zámku s hmatníkem + 3klíče | 399 | 21 | ks | 50% | ostatní
1258 |  | Zámek 2 klíče AVES 103 klíč 888 | 105 | 21 | ks | nákup internet | ostatní
909 | fin115 | Zámek 2 klíče MS různé klíče | 95 | 21 | ks | nákup internet | ostatní
986 | 986 | Zámek visací 38mm EXTOL | 97 | 21 | ks | Agrozet 200% | ostatní
985 | 985 | Zámek visací FAB střední | 150 | 21 | ks | vlastní nákup | ostatní
815 | 526 | HP Repas. tlak. láhev S30 (bez TZ) | 950 |  | ks |  | OZ
1312 |  | Repasovaný ruční HP CO2 5/6kg | 0 | 0 | ks |  | OZ
1311 |  | Repasovaný ruční HP práškový 6kg | 0 | 0 | ks |  | OZ
1313 |  | Repasovaný ruční HP vodní 9ltr | 0 | 0 | ks |  | OZ
1176 | 290010060030 | Drát CU návin cca 0,1kg | 67.6 | 21 | ks |  | OPR
1175 | 170001120014 | Plomba stromeček kulatá 1000ks | 0.35 |  | ks | cena za kus 35% | OPR
381 | 381 | Ventil HP PG6L /LE - výměna | 125 | 19 | ks |  | OPR
112 | 112 | Ventil S30 pákový - KODRETA | 2750 | 19 | ks |  | OPR
157 | 130003020040 | Ventil S6, E25,G3/4",190(250)bar | 360 | 21 | ks | 20% | OPR
1272 | 130003020039 | Ventil S6, E25,G3/4",250(315)bar | 360 | 21 | ks | 20% | OPR
1273 | 130003020001 | Ventil S6, E25,W21,8,250(315)bar | 360 | 21 | ks | 20% | OPR
1096 |  | držák tabulky PVC malý | 31 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
1097 |  | držák tabulky PVC velký | 43 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
825 | 516 | Info.AL foto. 200x200mm | 292.6 | 19 | ks | GRAFIKO 10% | TABFOTO
827 | 517 | Info.AL foto. 300x150mm | 264 | 19 | ks | GRAFIKO 10% | TABFOTO
840 | 547 | Info.PVC foto. 200x100mm | 55.9 | 19 | ks | TRAIVA | TABFOTO
828 | 514 | Info.PVC foto. 200x200mm | 162 | 19 | ks | GRAFIKO 20% | TABFOTO
851 | 851 | Info.PVC foto. 200x50mm | 39.8 | 19 | ks | TRAIVA | TABFOTO
850 | 850 | Info.PVC foto. 200x75mm | 42.8 | 19 | ks | TRAIVA | TABFOTO
829 | 515 | Info.PVC foto. 300x150mm | 158.4 | 19 | ks | GRAFIKO 20% | TABFOTO
1024 |  | Info.PVC foto.200x100mm Čísla | 55.9 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
892 | 892 | Info.PVC/SAM foto. 15x15cm "HP" | 60.9 | 19 | ks | Traiva | TABFOTO
1129 |  | Info.PVC/SAM foto.15x10cm "ŠIPKA" | 54 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
1062 |  | Info.PVC/SAM foto.15x15cm "HY" | 60.9 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
1270 |  | Info.PVC/SAM foto.15x15cm "PoˇŽeb" | 60.9 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
893 | 893 | Info.PVC/SAM foto.15x15cm"Hlásič P" | 55.9 | 19 | ks | Traiva | TABFOTO
1316 |  | Info.SAM 10 x 10cm TLAČ/TÁHNI | 37 | 0 | ks | traiva | TABFOTO
1209 |  | Info.SAM AL foto. "terč" prům. 55mm | 27 | 21 | ks |  | TABFOTO
1106 |  | Info.SAM AL foto. "terč" prům. 60mm | 40.6 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
1107 |  | Info.SAM AL foto. "terč" prům. 90mm | 63 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
1025 |  | Info.SAM AL Podlahová šipka 9cm | 53.6 | 21 | ks | Traiva | TABFOTO
1044 |  | Info.SAM foto. "terč" prům. 30mm | 6 | 21 | ks | Grafiko | TABFOTO
812 | 513 | Info.SAM foto. 200x200mm | 144 | 19 | ks | GRAFIKO 20% | TABFOTO
1026 |  | Info.SAM foto. 20x20mm "terč" | 3.2 | 21 | ks | Technor | TABFOTO
830 | 513 | Info.SAM foto. 300x150mm | 138 | 19 | ks | GRAFIKO 20% | TABFOTO
1223 |  | Info.SAM Podlahová 15 x 15cm | 55 | 21 | ks | grafiko | TABFOTO
1309 | 000 | Informační tabulky (FOTO) | 0 | 0 | ks |  | TABFOTO
1263 |  | PVC foto podložka pod HP 60x30cm | 500 | 0 | ks |  | TABFOTO
1036 | vlastní výroba | Dodatková tab.Nerez - Stojan na HP | 50 | 0 | ks | naproti pekárnám | Přís.HP
1117 | 0030c | Objímka HP/Če (závěs HP za nádobu) | 76.7 | 0 | ks | 50% | Přís.HP
1278 | 290000000199 | Povlak/látkový obal HP PG1 HH/Tep | 270 | 0 | ks | 20% | Přís.HP
1277 | 290000000200 | Povlak/látkový obal HP PG2 HH/Tep | 280 | 0 | ks | 20% | Přís.HP
919 | 0062 | Povlak/plachttový obal HP PG4,6,S2 | 296 | 0 | ks | Červinka 50% | Přís.HP
1317 |  | Povlak/plachttový obal HP PG50 | 528 | 0 | ks | 20% HASTZEX | Přís.HP
920 | 0063 | Povlak/plachttový obal HP PG9,V9,S5 | 310 | 0 | ks | Červinka 50% | Přís.HP
1101 | A015 | Schránka PVC na HP 1/2kg | 400 | 0 | ks |  | Přís.HP
371 | 371 | Sklo skříňky na RHP (15,5x15,5 P+H) | 25 | 0 | ks | Pavliš a Hartman | Přís.HP
990 | SC-H12024/PC | Skříň 1xP6 595x260x210 z pásek,okén | 1033 | 0 | ks | doprava/ks + 63Kč | Přís.HP
989 | SC-H21024/PC | Skříň 2xP6 595x520x210 z plná,okén | 1173 | 0 | ks | prod.cena + doprava/ks + 63Kč | Přís.HP
993 | 0104 | Skříň HP 6kg ČE (630x335x240) | 838.6 | 0 | ks | 40% (30%=778,70Kč) | Přís.HP
933 | 0015S | Skříň HP 6kg ČE nerez 625x245x200 | 3340 | 0 | ks | ČE-200kč | Přís.HP
1326 | 290000000176 | Skříň HP PG6 SHP620ČZ | 1125 | 0 | ks | 7/24 | Přís.HP
1327 | 290000000166 | Skříň HP S5/V9 SHP830ČZ | 1363 | 0 | ks | 7/24 | Přís.HP
372 | 372 | Skříň na HP 6kg PH (285x650x290) | 851 | 0 | ks | Pavliš a Hartman | Přís.HP
925 | 0014Č | Skříň na HP 9/12kg Če (755x280x235) | 1099 | 0 | ks | 25% 2x drátosklo | Přís.HP
793 |  | Skříň na HP PVC červená/černá KHP U | 936 | 0 | ks | od Hastex | Přís.HP
1017 | 0071 | Stojan na HP - nerez / komaxit črv | 546 | 0 | ks | 30% | Přís.HP
1015 | 0206 | Hasicí rouška 1,2 x 1,2 m | 298 | 21 | ks | 30% | HasPros
1014 |  | Hasicí rouška 1,2 x 1,8 m | 330 | 21 | ks |  | HasPros
1275 | 330000000163 | Hasicí rouška FB-HH01 1,2 x 1,2m | 180 | 21 | ks | 20% | HasPros
1251 | 0107C | Koule hasicí ČERVINKA FIRE BALL | 602.4 | 21 | ks | 20% (10ks) | HasPros
1178 |  | Poj. has. přís. S2x25 B (233B) HH | 23552 | 21 | ks | 28% | Poj HP
1180 |  | Poj. has.př..S30 B (233B) HH | 14400 | 21 | ks | 20% | Poj HP
1072 | 400000000012 | Poj.has.přístr. P50TE (A,IIIB,C) HH | 10050 | 0 | ks | od HASTEX | Poj HP
1260 | 0121 | Poj.HP CO2 - 30 (233B) Beta | 14280 | 21 | ks | (14461,- Če) 2022 | Poj HP
1179 | 400000000127 | Poj.HP CO2 S50 B (233B) HH | 20625 | 21 | ks | (20000,- Int HH) 2022 | Poj HP
1121 | TEPO - TP70045 | Has.systém CA1F/3 (FM200) | 7205 |  | ks | 20% | Has.Sys
1230 | TEPO - TP70045 | Has.systém CA1F/4 (FM200) | 7625 |  | ks | 20% | Has.Sys
1159 |  | Has.system CA2F 3/3 (FM200) | 12655 |  | ks | 20% | Has.Sys
1122 | TEPO - TP70045 | Has.systém CA2F 4/4 (FM200) | 13475 |  | ks | 20% | Has.Sys
999 | 384020 | AKU destičková 9V TIKO, GP | 50 |  | ks | 40% (DS Technik) 11/2024 | Hlásič
940 |  | Hlásič autonomní PB/LPG/CO | 442 | 20 | ks |  | Hlásič
900 | ZYFIRE | Hlásič CO - ZIFIRE | 442 | 19 | ks | 30% | Hlásič
1322 | 330000000967 | Hlásič CO s displejem GS828 | 513 |  | ks | 7/24 | Hlásič
1059 | 330000000543 | Hlásič CO SFT-111-LCD (H/H) | 456.3 | 21 | ks | včetně AKU + prohl.shoda | Hlásič
1323 | 330000000955 | Hlásič úniku zemního plynu GS869 | 532 |  | ks | 7/24 | Hlásič
901 | ZYFIRE | Hlásič ZP/PB/LPG/UP - ZIFIRE | 442 | 19 | ks | 30% | Hlásič
1332 |  | Kontr.hl.kouře + protokol | 85 | 0 | ks | 21/2025 | Hlásič
1331 |  | Kontr.hl.kouře+výměna AKU+protokol | 140 | 0 | ks | 11/2024 | Hlásič
1232 | 330000000874 | Podložka magnetická hlásiče | 150 |  | ks | 7/24 | Hlásič
1337 |  | Požární hlásič F4 (Hütedrmann) | 180 | 0 | ks | 6/2025 HH | Hlásič
1338 |  | TESTER plyn CO (ThermaPasty) | 245 | 0 | ks | TEMU | Hlásič
860 |  | Zkušeb.plyn PRF-ALARM TEST 165ml | 247 | 21 | ks | 73% | Hlásič
1339 |  | Zkušeb.plyn SmokeSabre | 492 | 0 | ks | Jablotron | Hlásič
947 | SLEVA | POSKYTNUTÁ SLEVA NA ZBOŽÍ | 0 | 20 | ks |  | SLEVA
1037 |  | SLEVA 10% z ceny práce | -0.1 | 21 | ks |  | SLEVA
1131 |  | SLEVA 10% z ceny zbožíí v hodnotě | -0.1 | 21 | ks |  | SLEVA
1038 |  | SLEVA 15% z ceny práce | -0.15 | 21 | ks |  | SLEVA
1132 |  | SLEVA 15% z ceny zboží v hodnotě | -0.15 | 21 | ks |  | SLEVA
1142 |  | SLEVA 17% z ceny zboží v hodnotě | -0.17 | 21 | ks |  | SLEVA
1039 |  | SLEVA 20% z ceny práce | -0.2 | 21 | ks |  | SLEVA
939 |  | SLEVA 25% z ceny oprav HP | -0.25 | 21 | ks |  | SLEVA
1040 |  | SLEVA 25% z ceny práce | -0.25 | 21 | ks |  | SLEVA
1041 |  | SLEVA 30% z ceny práce | -0.3 | 21 | ks |  | SLEVA
1130 | SLEVA | SLEVA 5% z ceny zboží v hodnotě | -0.05 | 21 | ks |  | SLEVA
1157 |  | SLEVA z ceny oprav HP | 0 | 21 | ks |  | SLEVA
1150 |  | SLEVA z ceny práce v hodnotě | 0 | 21 | ks |  | SLEVA
1149 |  | SLEVA z ceny zboží v hodnotě | 0 | 21 | ks |  | SLEVA
1328 |  | Has,přís GW-9x A/FP (-20°C,21A EL.) | 1756 | 0 | ks | voda | HP-V/Pě
1341 | 04060 | Has.přís F2 BETAWeco (8A,70B,40F)FF | 1299 | 0 | ks | pěna tuky 30% | HP-V/Pě
1342 | 0388 | Has.přís V9 Če AF (21A) -30/+60°C | 1599 | 0 | ks | vodní | HP-V/Pě
1202 | 0009 | Has.přís V9Če (13A/1000V) | 1270 | 0 | ks | čistá voda +5+60°C (25%) | HP-V/Pě
1111 | 210000000071 | HP MBK 23-020AF-FF (5A,40F)+5/+60°C | 1190 | 0 | ks | pěna tuky MOBIAK | HP-V/Pě
1340 | 400000000002 | HP V6Ta (21A/)+20/+60°C | 1170 | 0 | ks | vodní 21A víc než V9Ti 13A | HP-V/Pě
1343 | 400000000062 | HP VP6 EKO (13A,144B)+5/+60°C | 1820 | 0 | ks | pěna bez F- Hastex | HP-V/Pě
16 | 400000000140 | HP VP9 EKO FF (21A/183B)+5/+60°C | 1985 | 0 | ks | pěna bez F- Hastex | HP-V/Pě
902 | RAIMA K5 | Has.přístr. CO2 5kg RAIMA K5 (113B) | 1999 |  | ks | 1/24 | HP-CO2
1174 | 400 000 000 022 | Has.přístroj CO2 S2H (34B,C) | 1104 |  | ks | 12/24 15% | HP-CO2
1345 | 0006/26 | Has.přístroj S5 Če (70B) | 1500 | 0 | ks | 2/26 20% | HP-CO2
1065 |  | Has.přístr. CA6LE-FK ((5A,55B) | 10629 | 0 | ks | nové 11/2025 | HP-HAL
1199 | 0129 | Has.přís. F2F/FWG-2ltr 8A/70B/40F | 1191 |  | ks |  | HP-Spec
1335 | 0329 | Has.přís. FK-5-1-12 plynový 4kg | 7140 | 0 | ks | nákup (+ doprava 6250) +20% ( | HP-Spec
1162 |  | Has.přístr F6F (8A/70B/F)-1000V/0°C | 2281 | 0 | ks | 1/2024 | HP-Spec
1318 |  | Has.přístr. F9-FAF (34A/233B/75F) | 3182 | 0 | ks | 1/24 (1000V/-30°C) | HP-Spec
1280 | 400000000089 | Láhev spotř.účely CO2-2kg šedá | 1320 | 0 | ks | 20% | HP-Spec
1334 | 400000000131 | Láhev spotř.účely CO2-6kg nízk/šedá | 2100 | 0 | ks | 12/24 20% | HP-Spec
84 | 400000000129 | Láhev spotř.účely CO2-6kg vyso/šedá | 2040 | 0 | ks | 20% | HP-Spec
1184 |  | Pěnidlo AFFFF | 17.5 | 21 | ks | 20% (kanystr nákup 364Kč) | Hasiva
922 | Tepostop | Pěnidlo PYROCOOL AFFF | 455 | 20 | ltr | Tepostop | Hasiva
288 | 270 | Pěnidlo PYRONIL (barel 50/60ltr) | 51.4 | 19 | 3 |  | Hasiva
1153 | PHS005-20 | Pěnidlo STHAMEX AFFF F15, 3% | 2555 | 21 | ks | 20% + doprava | Hasiva
950 | 950 | Pěnidlo STHAMEX F15, 5% | 1250 | 20 | ks |  | Hasiva